## Sheet1
KÜTTEAUTOMAATIKA -VENTIILID JA TARVIKUD
| JUUNI 2024 |  | ALLAHINDLUS: | 0%
Nimetus ja mõõt
VEXVE kontroller
AUTOMIX CTS |  |  | 447.66
VEXVE kontroller
AUTOMIX 10 |  |  | 515.66
AM 20 Juhtmevaba kütte kontroller
(juhtmevaba toaseade + raadiosaatja + ajam + |  |  | 657.33
komplekt + T1 sensor + ühendus )
AM 40 kütte kontroller 2-le kütte kontuurile
(kontroller + ajam + T1 siseõhu ja T2 välisõhu andur+ |  |  | 657.33
ühendus komplekt)
AM 40 lisa A
(juhtmevaba toaseade 1-le kütte kontuurile + |  |  | 342.94
raadiosaatja)
AM 40 lisa B
(ajam + T1 veeandur 2-le kütte konturile) |  |  | 300.33
AM 40 lisa C
(juhtmevaba toaseade 2-le kütte kontuurile) |  |  | 221.2
AM 40 lisa D
(GSM-moodul sisaldab kahte kaablit ühendamiseks |  |  | 567.3
AM40 kollektoriga)
LK kontroller
LK 110 SMART COMFORT |  |  | 433.13
3 & 4-T VENTIILID
3-T VENTIIL DN15, AMV3104, Kv 2.5 |  |  | 46.76
3-T VENTIIL DN20, AMV3112, Kv 6.3 |  |  | 44.26
3-T VENTIIL DN25, AMV3121, Kv 8.0 |  |  | 48.04
3-T VENTIIL DN25, AMV3122, Kv 12.0 |  |  | 48.04
3-T VENTIIL DN32, AMV3131, Kv 15.0 |  |  | 56.96
4-T VENT. AMV4122 DN25 Kv 12 |  |  | 60.62
3-T VENTIIL DN40, MALM, Kv 31.0 |  |  | 82.73
3-T VENTIIL DN50, MALM, Kv 41.0 |  |  | 105.4
AJAMID
AJAM AMV 230V 140s 5Nm |  |  | 112.37
AJAM AMV 230V 140s 10Nm |  |  | 118.9
AJAM AMV 24V 70s 0-10 V 5Nm |  |  | 150.28
AJAM AMV 24V 140s 5Nm |  |  | 147.39
TA 3-T VENTIIL
3-T VENTIIL 3/4, Kvs 3,48 |  |  | 92.74
3-T VENTIIL 1", Kvs 5,12 |  |  | 117.81
3-T VENTIILI 3/4 KEERM.NIPPEL |  |  | 5.81
3-T VENTIILI 1" KEERM.NIPPEL |  |  | 10.69
Ühele ventiilile arvesta 3 niplit!
TA TERMOSTAATPEA KAPILLAARIGA
TERMOSTAATPEA K 20-50 C° KAPILL. 2M |  |  | 75.21
TERMOSTAATPEA K 40-70 C° KAPILL. 2M |  |  | 70.55
LK 3-T VENTIIL JA AJAM
3-T VENT. LK525 DN25, Kvs 8,0 |  |  | 61.89
3-T VENT. LK525 22mm VASK |  |  | 70.09
3-T VENT. LK525 AJAM EMV 110K, 230 VAC + |  |  | 104.01
kaabel 1m AMV
3-T VENT.LK525 DN25 AJAM EMV 110K, 230 VAC, |  |  | 146.06
KOMPLEKT
BY-PASS
BY-PASS 3/4" VENTIIL |  |  | 47.54
HH
ESBE TERMOSEGISTID
TERMOSEGISTI 20-43°C 1/2"SK ESBE |  |  | 118.75
TERMOSEGISTI 20-43°C 3/4" SK ESBE |  |  | 118.75
TERMOSEGISTI 20-55°C 1" VK Kv 3,4 PÕR.K ESBE |  |  | 139.58
TERMOSEGISTI 35-60°C 1/2"SK ESBE |  |  | 120.35
TERMOSEGISTI 35-60°C 3/4" SK ESBE |  |  | 118.75
TERMOSEGISTI VEXVE
KATLA TS. 61°C 1" Kv12 TV TAGASTUVALE VEELE |  |  | 73.44
KATLA TS. 61°C 11/4" Kv12 TV TAGASTUVALE VEELE |  |  | 76.61
KATLA TS. 72°C 1" Kv12 TV PEALEJOOKS |  |  | 73.44
KATLA TS. 72°C 11/4" Kv12 TV PEALEJOOKS |  |  | 76.61
SEGAMISSÕLM
TERMOVAR-65 DN32 72C° GR UPM3-50 VEXVE |  |  | 596.36
TERMOSEGISTI VARUOSA
SEGAMISSÕLM VX TERMOSEGISTI TERMOVAR 55C |  |  | 43.75
SEGAMISSÕLM VX TERMOSEGISTI TERMOVAR 61C |  |  | 43.75
TERMOSEGISTI ESBE
TERMOSEGISTI KATLA DN32 60°C Kv 14 ESBE |  |  | 164.5833
TÄITEVENTIIL
TIEMME TM 1/2" 1-6 BAR |  |  | 56.01
MAAKÜTTE TÄITEVENTIIL DN25 IMPEL |  |  | 120.66
MAAKÜTTE TÄITEVENTIIL DN32 IMPEL |  |  | 162.56
SEGAMISSÕLM MEIBES
SEGAMISSÕLM 3T VENT 1" ISOLATSIOONIS |  |  | 253.89
(PUMBATA)
SEGAMISSÕLM, MEIFLOW COMBI UC/MC + |  |  | 1173.94
PUMP WILO YONOS RS 15/6
TERMORELEED
TERMORELEE1/2" 0-90°C 220V |  |  | 32.98
TERMORELEE SUITSUGAASILE VEXVE 50 - 300ºC |  |  | 67.55
TERMORELEE TORULE 30-90°C 220V |  |  | 24.23